Ändra Temperaturen

1 Tryck på Set knappen en gång så att set-värdet visas

2 Tryck övre eller nedre knappen för att sätta rätt temperatur +3 till +15 Celsius.

3 Tryck Set knappen en gång för att konfirmera den nya temperaturen

Vid Larm eller problem Ring Containertjänst på

08-673 10 20

Ändra Temperaturen

1 Tryck på Set knappen en gång så att set-värdet visas

2 Tryck övre eller nedre knappen för att sätta rätt temperatur +3 till +15 Celsius.

3 Tryck Set knappen en gång för att konfirmera den nya temperaturen

Vid Larm eller problem Ring Containertjänst på

08-673 10 20